## HV map Cdet
Physical Left Side |  |  |  |  | Physical Right Side |  |  | Physical Left Side |  |  |  |  | Physical Right Side
Layer 1 | [7 empty] | Layer 2
| Detector Right |  |  | Module 3 - Top | Detector Left |  |  |  | Detector Right |  |  | Module 6 - Top | Detector Left
| Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot)
| 14 | 1 | 2,13 |  | 14 | 1 | 5,13 |  | 14 | 1 | 8,13 |  | 14 | 1 | 11,13
| 13 | 2 | 2,12 |  | 13 | 2 | 5,12 |  | 13 | 2 | 8,12 |  | 13 | 2 | 11,12
| 12 | 3 | 2,11 |  | 12 | 3 | 5,11 |  | 12 | 3 | 8,11 |  | 12 | 3 | 11,11
| 11 | 4 | 2,10 |  | 11 | 4 | 5,10 |  | 11 | 4 | 8,10 |  | 11 | 4 | 11,10
| 10 | 5 | 2,9 |  | 10 | 5 | 5,9 |  | 10 | 5 | 8,9 |  | 10 | 5 | 11,9
| 9 | 6 | 2,8 |  | 9 | 6 | 5,8 |  | 9 | 6 | 8,8 |  | 9 | 6 | 11,8
| 8 | 7 | 2,7 |  | 8 | 7 | 5,7 |  | 8 | 7 | 8,7 |  | 8 | 7 | 11,7
| 7 | 8 | 2,6 |  | 7 | 8 | 5,6 |  | 7 | 8 | 8,6 |  | 7 | 8 | 11,6
| 6 | 9 | 2,5 |  | 6 | 9 | 5,5 |  | 6 | 9 | 8,5 |  | 6 | 9 | 11,5
| 5 | 10 | 2,4 |  | 5 | 10 | 5,4 |  | 5 | 10 | 8,4 |  | 5 | 10 | 11,4
| 4 | 11 | 2,3 |  | 4 | 11 | 5,3 |  | 4 | 11 | 8,3 |  | 4 | 11 | 11,3
| 3 | 12 | 2,2 |  | 3 | 12 | 5,2 |  | 3 | 12 | 8,2 |  | 3 | 12 | 11,2
| 2 | 13 | 2,1 |  | 2 | 13 | 5,1 |  | 2 | 13 | 8,1 |  | 2 | 13 | 11,1
| 1 | 14 | 2,0 |  | 1 | 14 | 5,0 |  | 1 | 14 | 8,0 |  | 1 | 14 | 11,0
|  |  |  | Module 1 - Middle | [7 empty] | Module 4 - Middle
| Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot)
| 14 | 1 | 1,13 |  | 14 | 1 | 4,13 |  | 14 | 1 | 7,13 |  | 14 | 1 | 10,13
| 13 | 2 | 1,12 |  | 13 | 2 | 4,12 |  | 13 | 2 | 7,12 |  | 13 | 2 | 10,12
| 12 | 3 | 1,11 |  | 12 | 3 | 4,11 |  | 12 | 3 | 7,11 |  | 12 | 3 | 10,11
| 11 | 4 | 1,10 |  | 11 | 4 | 4,10 |  | 11 | 4 | 7,10 |  | 11 | 4 | 10,10
| 10 | 5 | 1,9 |  | 10 | 5 | 4,9 |  | 10 | 5 | 7,9 |  | 10 | 5 | 10,9
| 9 | 6 | 1,8 |  | 9 | 6 | 4,8 |  | 9 | 6 | 7,8 |  | 9 | 6 | 10,8
| 8 | 7 | 1,7 |  | 8 | 7 | 4,7 |  | 8 | 7 | 7,7 |  | 8 | 7 | 10,7
| 7 | 8 | 1,6 |  | 7 | 8 | 4,6 |  | 7 | 8 | 7,6 |  | 7 | 8 | 10,6
| 6 | 9 | 1,5 |  | 6 | 9 | 4,5 |  | 6 | 9 | 7,5 |  | 6 | 9 | 10,5
| 5 | 10 | 1,4 |  | 5 | 10 | 4,4 |  | 5 | 10 | 7,4 |  | 5 | 10 | 10,4
| 4 | 11 | 1,3 |  | 4 | 11 | 4,3 |  | 4 | 11 | 7,3 |  | 4 | 11 | 10,3
| 3 | 12 | 1,2 |  | 3 | 12 | 4,2 |  | 3 | 12 | 7,2 |  | 3 | 12 | 10,2
| 2 | 13 | 1,1 |  | 2 | 13 | 4,1 |  | 2 | 13 | 7,1 |  | 2 | 13 | 10,1
| 1 | 14 | 1,0 |  | 1 | 14 | 4,0 |  | 1 | 14 | 7,0 |  | 1 | 14 | 10,0
|  |  |  | Module 2 - Bottom | [7 empty] | Module 5 - Bottom
| Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot) |  | Physical Paddle | Paddle Position | HV Location (Row, Slot)
| 14 | 1 | 0,13 |  | 14 | 1 | 3,13 |  | 14 | 1 | 6,13 |  | 14 | 1 | 9,13
| 13 | 2 | 0,12 |  | 13 | 2 | 3,12 |  | 13 | 2 | 6,12 |  | 13 | 2 | 9,12
| 12 | 3 | 0,11 |  | 12 | 3 | 3,11 |  | 12 | 3 | 6,11 |  | 12 | 3 | 9,11
| 11 | 4 | 0,10 |  | 11 | 4 | 3,10 |  | 11 | 4 | 6,10 |  | 11 | 4 | 9,10
| 10 | 5 | 0,9 |  | 10 | 5 | 3,9 |  | 10 | 5 | 6,9 |  | 10 | 5 | 9,9
| 9 | 6 | 0,8 |  | 9 | 6 | 3,8 |  | 9 | 6 | 6,8 |  | 9 | 6 | 9,8
| 8 | 7 | 0,7 |  | 8 | 7 | 3,7 |  | 8 | 7 | 6,7 |  | 8 | 7 | 9,7
| 7 | 8 | 0,6 |  | 7 | 8 | 3,6 |  | 7 | 8 | 6,6 |  | 7 | 8 | 9,6
| 6 | 9 | 0,5 |  | 6 | 9 | 3,5 |  | 6 | 9 | 6,5 |  | 6 | 9 | 9,5
| 5 | 10 | 0,4 |  | 5 | 10 | 3,4 |  | 5 | 10 | 6,4 |  | 5 | 10 | 9,4
| 4 | 11 | 0,3 |  | 4 | 11 | 3,3 |  | 4 | 11 | 6,3 |  | 4 | 11 | 9,3
| 3 | 12 | 0,2 |  | 3 | 12 | 3,2 |  | 3 | 12 | 6,2 |  | 3 | 12 | 9,2
| 2 | 13 | 0,1 |  | 2 | 13 | 3,1 |  | 2 | 13 | 6,1 |  | 2 | 13 | 9,1
| 1 | 14 | 0,0 |  | 1 | 14 | 3,0 |  | 1 | 14 | 6,0 |  | 1 | 14 | 9,0

## cable numbering
CDET HV Cable Numbers
| Slot 15 | Slot 14 | Slot 13 | Slot 12 | Slot 11 | Slot 10 | Slot 9 | Slot 8 | Slot 7 | Slot 6 | Slot 5 | Slot 4 | Slot 3 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 0 | Legend
Row 0 |  |  | 137 | 1 | 13 | 25 | 37 | 49 | 61 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 157 | 145 | Layer.Module.Side.Bar
Row 1 |  |  | 138 | 2 | 14 | 26 | 38 | 50 | 62 | 74 | 86 | 98 | 110 | 122 | 158 | 146
Row 2 |  |  | 139 | 3 | 15 | 27 | 39 | 51 | 63 | 75 | 87 | 99 | 111 | 123 | 159 | 147
Row 3 |  |  | 140 | 4 | 16 | 28 | 40 | 52 | 64 | 76 | 88 | 100 | 112 | 124 | 160 | 148
Row 4 |  |  | 135 | 5 | 17 | 29 | 41 | 53 | 65 | 77 | 89 | 101 | 113 | 125 | 165 | 149
Row 5 |  |  | 136 | 6 | 18 | 30 | 42 | 54 | 66 | 78 | 90 | 102 | 114 | 126 | 166 | 150
Row 6 |  |  | 134 | 7 | 19 | 31 | 43 | 55 | 67 | 79 | 91 | 103 | 115 | 127 | 167 | 151
Row 7 |  |  | 133 | 8 | 20 | 32 | 44 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 116 | 128 | 168 | 152
Row 8 |  |  | 161 | 9 | 21 | 33 | 45 | 57 | 69 | 81 | 93 | 105 | 117 | 129 | 141 | 153
Row 9 |  |  | 162 | 10 | 22 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 142 | 154
Row 10 |  |  | 163 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | 119 | 131 | 143 | 155
Row 11 |  |  | 164 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156

## cdet hv rough map
CDET HV Cable Map
| Slot 15 | Slot 14 | Slot 13 | Slot 12 | Slot 11 | Slot 10 | Slot 9 | Slot 8 | Slot 7 | Slot 6 | Slot 5 | Slot 4 | Slot 3 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 0 | Legend
Row 0 |  |  | 1.2.Right.1 | 1.2.Right.2 | 1.2.Right.3 | 1.2.Right.4 | 1.2.Right.5 | 1.2.Right.6 | 1.2.Right.7 | 1.2.Right.8 | 1.2.Right.9 | 1.2.Right.10 | 1.2.Right.11 | 1.2.Right.12 | 1.2.Right.13 | 1.2.Right.14 | Layer.Module.Side.Bar
Row 1 |  |  | 1.1.Right.1 | 1.1.Right.2 | 1.1.Right.3 | 1.1.Right.4 | 1.1.Right.5 | 1.1.Right.6 | 1.1.Right.7 | 1.1.Right.8 | 1.1.Right.9 | 1.1.Right.10 | 1.1.Right.11 | 1.1.Right.12 | 1.1.Right.13 | 1.1.Right.14
Row 2 |  |  | 1.3.Right.1 | 1.3.Right.2 | 1.3.Right.3 | 1.3.Right.4 | 1.3.Right.5 | 1.3.Right.6 | 1.3.Right.7 | 1.3.Right.8 | 1.3.Right.9 | 1.3.Right.10 | 1.3.Right.11 | 1.3.Right.12 | 1.3.Right.13 | 1.3.Right.14
Row 3 |  |  | 1.2.Left.1 | 1.2.Left.2 | 1.2.Left.3 | 1.2.Left.4 | 1.2.Left.5 | 1.2.Left.6 | 1.2.Left.7 | 1.2.Left.8 | 1.2.Left.9 | 1.2.Left.10 | 1.2.Left.11 | 1.2.Left.12 | 1.2.Left.13 | 1.2.Left.14
Row 4 |  |  | 1.1.Left.1 | 1.1.Left.2 | 1.1.Left.3 | 1.1.Left.4 | 1.1.Left.5 | 1.1.Left.6 | 1.1.Left.7 | 1.1.Left.8 | 1.1.Left.9 | 1.1.Left.10 | 1.1.Left.11 | 1.1.Left.12 | 1.1.Left.13 | 1.1.Left.14
Row 5 |  |  | 1.3.Left.1 | 1.3.Left.2 | 1.3.Left.3 | 1.3.Left.4 | 1.3.Left.5 | 1.3.Left.6 | 1.3.Left.7 | 1.3.Left.8 | 1.3.Left.9 | 1.3.Left.10 | 1.3.Left.11 | 1.3.Left.12 | 1.3.Left.13 | 1.3.Left.14
Row 6 |  |  | 2.5.Right.1 | 2.5.Right.2 | 2.5.Right.3 | 2.5.Right.4 | 2.5.Right.5 | 2.5.Right.6 | 2.5.Right.7 | 2.5.Right.8 | 2.5.Right.9 | 2.5.Right.10 | 2.5.Right.11 | 2.5.Right.12 | 2.5.Right.13 | 2.5.Right.14
Row 7 |  |  | 2.4.Right.1 | 2.4.Right.2 | 2.4.Right.3 | 2.4.Right.4 | 2.4.Right.5 | 2.4.Right.6 | 2.4.Right.7 | 2.4.Right.8 | 2.4.Right.9 | 2.4.Right.10 | 2.4.Right.11 | 2.4.Right.12 | 2.4.Right.13 | 2.4.Right.14
Row 8 |  |  | 2.6.Right.1 | 2.6.Right.2 | 2.6.Right.3 | 2.6.Right.4 | 2.6.Right.5 | 2.6.Right.6 | 2.6.Right.7 | 2.6.Right.8 | 2.6.Right.9 | 2.6.Right.10 | 2.6.Right.11 | 2.6.Right.12 | 2.6.Right.13 | 2.6.Right.14
Row 9 |  |  | 2.5.Left.1 | 2.5.Left.2 | 2.5.Left.3 | 2.5.Left.4 | 2.5.Left.5 | 2.5.Left.6 | 2.5.Left.7 | 2.5.Left.8 | 2.5.Left.9 | 2.5.Left.10 | 2.5.Left.11 | 2.5.Left.12 | 2.5.Left.13 | 2.5.Left.14
Row 10 |  |  | 2.4.Left.1 | 2.4.Left.2 | 2.4.Left.3 | 2.4.Left.4 | 2.4.Left.5 | 2.4.Left.6 | 2.4.Left.7 | 2.4.Left.8 | 2.4.Left.9 | 2.4.Left.10 | 2.4.Left.11 | 2.4.Left.12 | 2.4.Left.13 | 2.4.Left.14
Row 11 |  |  | 2.6.Left.1 | 2.6.Left.2 | 2.6.Left.3 | 2.6.Left.4 | 2.6.Left.5 | 2.6.Left.6 | 2.6.Left.7 | 2.6.Left.8 | 2.6.Left.9 | 2.6.Left.10 | 2.6.Left.11 | 2.6.Left.12 | 2.6.Left.13 | 2.6.Left.14

## Cdet HV map for gui
CDET HV GUI Guide
| Slot 15 | Slot 14 | Slot 13 | Slot 12 | Slot 11 | Slot 10 | Slot 9 | Slot 8 | Slot 7 | Slot 6 | Slot 5 | Slot 4 | Slot 3 | Slot 2 | Slot 1 | Slot 0 | Legend
Row 0 |  |  | 1.Bottom.Left.14 | 1.Bottom.Left.13 | 1.Bottom.Left.12 | 1.Bottom.Left.11 | 1.Bottom.Left.10 | 1.Bottom.Left.9 | 1.Bottom.Left.8 | 1.Bottom.Left.7 | 1.Bottom.Left.6 | 1.Bottom.Left.5 | 1.Bottom.Left.4 | 1.Bottom.Left.3 | 1.Bottom.Left.2 | 1.Bottom.Left.1 | Layer.Module.Side.Bar
Row 1 |  |  | 1.Middle.Left.14 | 1.Middle.Left.13 | 1.Middle.Left.12 | 1.Middle.Left.11 | 1.Middle.Left.10 | 1.Middle.Left.9 | 1.Middle.Left.8 | 1.Middle.Left.7 | 1.Middle.Left.6 | 1.Middle.Left.5 | 1.Middle.Left.4 | 1.Middle.Left.3 | 1.Middle.Left.2 | 1.Middle.Left.1
Row 2 |  |  | 1.Top.Left.14 | 1.Top.Left.13 | 1.Top.Left.12 | 1.Top.Left.11 | 1.Top.Left.10 | 1.Top.Left.9 | 1.Top.Left.8 | 1.Top.Left.7 | 1.Top.Left.6 | 1.Top.Left.5 | 1.Top.Left.4 | 1.Top.Left.3 | 1.Top.Left.2 | 1.Top.Left.1
Row 3 |  |  | 1.Bottom.Right.14 | 1.Bottom.Right.13 | 1.Bottom.Right.12 | 1.Bottom.Right.11 | 1.Bottom.Right.10 | 1.Bottom.Right.9 | 1.Bottom.Right.8 | 1.Bottom.Right.7 | 1.Bottom.Right.6 | 1.Bottom.Right.5 | 1.Bottom.Right.4 | 1.Bottom.Right.3 | 1.Bottom.Right.2 | 1.Bottom.Right.1
Row 4 |  |  | 1.Middle.Right.14 | 1.Middle.Right.13 | 1.Middle.Right.12 | 1.Middle.Right.11 | 1.Middle.Right.10 | 1.Middle.Right.9 | 1.Middle.Right.8 | 1.Middle.Right.7 | 1.Middle.Right.6 | 1.Middle.Right.5 | 1.Middle.Right.4 | 1.Middle.Right.3 | 1.Middle.Right.2 | 1.Middle.Right.1
Row 5 |  |  | 1.Top.Right.14 | 1.Top.Right.13 | 1.Top.Right.12 | 1.Top.Right.11 | 1.Top.Right.10 | 1.Top.Right.9 | 1.Top.Right.8 | 1.Top.Right.7 | 1.Top.Right.6 | 1.Top.Right.5 | 1.Top.Right.4 | 1.Top.Right.3 | 1.Top.Right.2 | 1.Top.Right.1
Row 6 |  |  | 2.Bottom.Left.14 | 2.Bottom.Left.13 | 2.Bottom.Left.12 | 2.Bottom.Left.11 | 2.Bottom.Left.10 | 2.Bottom.Left.9 | 2.Bottom.Left.8 | 2.Bottom.Left.7 | 2.Bottom.Left.6 | 2.Bottom.Left.5 | 2.Bottom.Left.4 | 2.Bottom.Left.3 | 2.Bottom.Left.2 | 2.Bottom.Left.1
Row 7 |  |  | 2.Middle.Left.14 | 2.Middle.Left.13 | 2.Middle.Left.12 | 2.Middle.Left.11 | 2.Middle.Left.10 | 2.Middle.Left.9 | 2.Middle.Left.8 | 2.Middle.Left.7 | 2.Middle.Left.6 | 2.Middle.Left.5 | 2.Middle.Left.4 | 2.Middle.Left.3 | 2.Middle.Left.2 | 2.Middle.Left.1
Row 8 |  |  | 2.Top.Left.14 | 2.Top.Left.13 | 2.Top.Left.12 | 2.Top.Left.11 | 2.Top.Left.10 | 2.Top.Left.9 | 2.Top.Left.8 | 2.Top.Left.7 | 2.Top.Left.6 | 2.Top.Left.5 | 2.Top.Left.4 | 2.Top.Left.3 | 2.Top.Left.2 | 2.Top.Left.1
Row 9 |  |  | 2.Bottom.Right.14 | 2.Bottom.Right.13 | 2.Bottom.Right.12 | 2.Bottom.Right.11 | 2.Bottom.Right.10 | 2.Bottom.Right.9 | 2.Bottom.Right.8 | 2.Bottom.Right.7 | 2.Bottom.Right.6 | 2.Bottom.Right.5 | 2.Bottom.Right.4 | 2.Bottom.Right.3 | 2.Bottom.Right.2 | 2.Bottom.Right.1
Row 10 |  |  | 2.Middle.Right.14 | 2.Middle.Right.13 | 2.Middle.Right.12 | 2.Middle.Right.11 | 2.Middle.Right.10 | 2.Middle.Right.9 | 2.Middle.Right.8 | 2.Middle.Right.7 | 2.Middle.Right.6 | 2.Middle.Right.5 | 2.Middle.Right.4 | 2.Middle.Right.3 | 2.Middle.Right.2 | 2.Middle.Right.1
Row 11 |  |  | 2.Top.Right.14 | 2.Top.Right.13 | 2.Top.Right.12 | 2.Top.Right.11 | 2.Top.Right.10 | 2.Top.Right.9 | 2.Top.Right.8 | 2.Top.Right.7 | 2.Top.Right.6 | 2.Top.Right.5 | 2.Top.Right.4 | 2.Top.Right.3 | 2.Top.Right.2 | 2.Top.Right.1